## library_meta
type | library
urn | urn:protocolpaladin:risk:library:anssi-rec-secu-sys-ctrl-acces-phys-videoprot
version | 2
locale | fr
ref_id | ANSSI_rec-secu-sys-ctrl-acces-phys-videoprot_v2.1
name | ANSSI - Sécurisation des systèmes de contrôle d’accès physique et vidéoprotection (v2.1) [Recommandations]
description | Ce guide développe les aspects d’architecture et de sécurité logique propres aux systèmes de contrôle d’accès utilisant des technologies sans contact, et aux systèmes de vidéoprotection. https://cyber.gouv.fr/sites/default/files/document/Recommandations%20sur%20la%20s%C3%A9curisation%20des%20syst%C3%A8mes%20de%20contr%C3%B4le%20d%27acc%C3%A8s%20physique%20et%20vid%C3%A9oprotection%20-%20v2.1.pdf
copyright | Licence ouverte / Open Licence (Étalab - v2.0)
provider | ANSSI
packager | protocolpaladin

## mesures_meta
type | framework
base_urn | urn:protocolpaladin:risk:req_node:anssi-rec-secu-sys-ctrl-acces-phys-videoprot
urn | urn:protocolpaladin:risk:framework:anssi-rec-secu-sys-ctrl-acces-phys-videoprot
ref_id | ANSSI_rec-secu-sys-ctrl-acces-phys-videoprot_v2.1
name | ANSSI - Sécurisation des systèmes de contrôle d’accès physique et vidéoprotection (v2.1) [Recommandations]
description | Ce guide développe les aspects d’architecture et de sécurité logique propres aux systèmes de contrôle d’accès utilisant des technologies sans contact, et aux systèmes de vidéoprotection. https://cyber.gouv.fr/sites/default/files/document/Recommandations%20sur%20la%20s%C3%A9curisation%20des%20syst%C3%A8mes%20de%20contr%C3%B4le%20d%27acc%C3%A8s%20physique%20et%20vid%C3%A9oprotection%20-%20v2.1.pdf
implementation_groups_definition | implementation_groups

## mesures_content
assessable | depth | implementation_groups | ref_id | name | description | annotation
| 1 |  | 2 | Composants du contrôle d'accès et de la vidéoprotection
| 2 |  | 2.4 | Produits qualifiés par l'ANSSI
X | 3 | R-,R | R1 | Privilégier l’utilisation de produits qualifiés par l’ANSSI | D’une manière générale, il est recommandé que les matériels et les logiciels utilisés pour le contrôle d’accès physique et la vidéoprotection soient qualifiés par l’ANSSI au niveau requis par les besoins de sécurité. À défaut, il est recommandé qu’ils disposent d’un autre Visa de sécurité délivré par l’ANSSI.
| 1 |  | 3 | Étapes préliminaires à la mise en place d'un système de contrôle d'accès ou de vidéoprotection
| 2 |  | 3.1 | Identification des sites à protéger/contrôler
X | 3 | R-,R | R2 | Identifier les sites à protéger/contrôler | Il est nécessaire de référencer de manière exhaustive les sites à contrôler en prenant en compte leurs particularités.
| 2 |  | 3.2 | Identification des valeurs métier et biens supports à protéger
X | 3 | R-,R | R3 | Identifier les valeurs métier et les biens supports à protéger | Il est recommandé d’identifier, au travers d’une analyse de risque, les valeurs métier et les biens supports sur lesquels elles s’appuient, pour déterminer les ressources qu’il convient de protéger, et définir le niveau de sensibilité associé à chaque site référencé.
| 2 |  | 3.3 | Identification de zones
X | 3 | R-,R | R4 | Définir les zones incluant les systèmes de contrôle d’accès ou de vidéoprotection au niveau de protection attendu le plus élevé | Les zones où sont situés les éléments du système de contrôle d’accès ou de vidéoprotection (serveurs du centre de gestion du système, et stations de travail) doivent être définies au niveau de protection attendu le plus élevé.
X | 3 | R-,R | R5 | Identifier les zones avec leurs niveaux de protection attendus | Il est recommandé qu’une échelle précise et explicite des niveaux de protection attendus avec leurs définitions associées soit établie. Il est ensuite recommandé que les sites à protéger soient découpés en zones classées par niveau de protection attendu selon cette échelle.
| 2 |  | 3.4 | Niveau de sûreté des équipements et des installations de contrôle d'accès physique
X | 3 | R-,R | R6 | Identifier les niveaux de sûreté adaptés aux menaces des sites | Il est recommandé qu’une analyse de risque soit menée afin d’identifier, pour chaque site à contrôler, les niveaux de sûreté des équipements et installations de contrôles d’accès physique nécessaires.
| 2 |  | 3.5 | Flux de circulation des individus
X | 3 | R-,R | R7 | Identifier les flux de circulation des individus | Dans le but de connaître les besoins de chaque point d’accès à contrôler, il est recommandé d’identifier les flux de circulation des individus.
| 2 |  | 3.6 | Identification des acteurs
X | 3 | R-,R | R8 | Identifier les acteurs | Les différents acteurs intervenant dans les processus organisationnels de gestion des accès physiques et de vidéoprotection doivent être clairement identifiés pour que leurs droits d’accès soient calculés au plus juste. Dans les cas où plusieurs rôles sont susceptibles d’être assurés par les mêmes personnes, il faut s’assurer de la pertinence des droits résultant de ces cumuls (voir la section 10.4).
| 2 |  | 3.7 | Processus organisationnels
X | 3 | R-,R | R9 | Définir les processus organisationnels liés à la gestion des accès physiques et de la vidéoprotection | Il est fortement recommandé que les processus organisationnels décrivant les échanges entre les acteurs de la gestion des accès physiques et de la vidéoprotection pour la réalisation d’un objectif particulier soient clairement définis et formalisés.
| 1 |  | 4 | Architecture d'un système de contrôle d'accès et de vidéoprotection
| 2 |  | 4.1 | SI de contrôle d'accès et de vidéoprotection
X | 3 | R | R10 | Cloisonner physiquement les SI de contrôle d’accès et de vidéoprotection | Les SI de contrôle d’accès et de vidéoprotection doivent être cloisonnés des autres composantes du système d’information de l’entité. Il est hautement recommandé qu’un cloisonnement physique (câblage et équipements réseau dédiés) soit privilégié par rapport à un cloisonnement logique (VLAN par exemple), dont le niveau de robustesse peut être insuffisant dans ce contexte.
X | 3 | R- | R10 (-) | Cloisonner logiquement les SI de contrôle d’accès et de vidéoprotection | A défaut d’un cloisonnement physique, il est recommandé de cloisonner logiquement les SI de contrôle d’accès et de vidéoprotection par rapport aux autres composantes du SI de l’entité en mettant en œuvre des mécanismes de filtrage, de chiffrement et d’authentification de réseau reposant sur le protocole IPsec. La mise en œuvre du protocole IPsec doit être conforme aux recommandations du guide de l’ANSSI [Recommandations de sécurité relatives à IPsec pour la protection des flux réseau].
X | 3 | R-,R | R11 | Dédier un SI de contrôle d’accès ou de vidéoprotection pour chaque niveau de sensibilité identifié | Lorsque l’architecture globale inclut des zones de sensibilités différentes, les zones de même sensibilité doivent bénéficier d’un SI de contrôle d’accès ou de vidéoprotection qui leur est dédié. Il faut dans ce cas considérer chaque ensemble de même sensibilité comme un SI à part entière.
| 2 |  | 4.2 | Liaison filaire
| 3 |  | 4.2.1 | Protection des liaisons filaires
X | 4 | R-,R | R12 | Protéger les liaisons filaires | Il est recommandé que les liaisons filaires ne soient ni apparentes, ni situées dans une zone non contrôlée. Dans le cas des liaisons filaires associées aux caméras extérieures, elles doivent être si possible non apparentes et protégées physiquement (encastrées, bien enterrées, etc.).
| 3 |  | 4.2.2 | Connexions entre les têtes de lecture et l'UTL
X | 4 | R-,R | R13 | Privilégier des connexions point-à-point entre les têtes de lecture et l’UTL | Il est recommandé de privilégier la mise en place de connexions point-à-point 15 sur les liaisons entre les têtes de lecture et l’UTL.
X | 4 | R-,R | R14 | Respecter l’homogénéité du niveau de protection des zones où se trouvent les têtes de lecture rattachées à l’UTL | Une UTL ne doit desservir que des têtes de lecture contrôlant l’accès à des zones dont le niveau de protection attendu est identique.
| 3 |  | 4.2.3 | Connectivité filaire et connectivité sans-fil
X | 4 | R | R15 | Privilégier une connectivité filaire pour les dispositifs de vidéoprotection et de contrôle d’accès physique | Il est fortement recommandé de privilégier la connectivité filaire à la connectivité sans-fil pour les dispositifs de vidéoprotection comme pour les dispositifs de contrôle d’accès physique.
X | 4 | R- | R15 (-) | Activer un deuxième chiffrement dans le cas d’une connectivité sans-fil | Dans le cas où le choix de la liaison sans-fil est obligatoire, il est recommandé de s’orienter vers des solutions proposant un deuxième chiffrement, en plus du chiffrement opéré par la liaison sans-fil. Les flux doivent être authentifiés, et protégés en confidentialité et en intégrité. Les opérations de chiffrement et de déchiffrement doivent s’effectuer en zone contrôlée. La borne d’accès sans-fil doit être placée à l’intérieur de la zone contrôlée.
| 2 |  | 4.3 | Réseau support
| 3 |  | 4.3.1 | Segmentation au sein du réseau support
X | 4 | R-,R | R16 | Cloisonner logiquement les dispositifs au sein du réseau support | Il est fortement recommandé de mettre en œuvre un cloisonnement logique entre les dispositifs au sein du réseau support. En particulier, dans la mesure où les différents dispositifs n’ont pas de raison légitime de communiquer entre eux directement, il est recommandé de configurer les commutateurs réseau de telle sorte que chaque dispositif ne puisse établir de communication qu’avec les serveurs de gestion, et en aucun cas avec les autres dispositifs. Un tel cloisonnement peut par exemple être obtenu par la mise en œuvre sur les commutateurs réseau d’un mécanisme d’isolation de type PVLAN 18 , empêchant les communications directes entre dispositifs, voire de VLAN filtrés et dédiés à chaque dispositif s’il s’agit d’une infrastructure de taille limitée. Des recommandations sur la mise en œuvre de ces cloisonnements sont indiquées dans le guide de l’ANSSI sur la sécurisation d’un commutateur de desserte [Recommandations pour la sécurisation d’un commutateur de desserte].
| 3 |  | 4.3.2 | Contrôle des accès directs au réseau support
X | 4 | R-,R | R17 | Ne pas laisser les points d’accès au réseau apparents | Les points d’accès au réseau des dispositifs comme les UTL ou les caméras constituant une vulnérabilité, il est recommandé qu’ils ne soient ni apparents ni accessibles facilement.
X | 4 | R-,R | R18 | Désactiver les ports inutilisés sur les commutateurs réseau | Les ports inutilisés sur les commutateurs réseau doivent être désactivés.
X | 4 | R | R19 | Contrôler les accès aux ports réseau par authentification | Afin de limiter les possibilités d’accès illégitimes au réseau via le port d’accès d’un équipement, il est recommandé de mettre en œuvre une authentification cryptographique des accès au réseau comme le protocole 802.1X, dans la mesure où les dispositifs connectés supportent ce protocole. Dans ce cas, il est recommandé que le déploiement du réseau 802.1X s’appuie sur les recommandations mentionnées dans le guide de l’ANSSI sur sa mise en œuvre [Recommandations de déploiement du protocole 802.1X pour le contrôle d’accès à des réseaux locaux].
X | 4 | R- | R19 (-) | Contrôler les accès aux ports réseau par vérification des adresses MAC | Dans le cas où les dispositifs ne supportent pas le protocole 802.1X, il est recommandé, par défaut, que les accès aux ports réseau soient contrôlés par la vérification de la légitimité des adresses MAC des dispositifs qui se connectent.
| 3 |  | 4.3.3 | Mutualisation des dispositifs de contrôle d'accès physique sur un même réseau support
X | 4 | R-,R | R20 | Cloisonner logiquement au sein d’un réseau support les UTL associées à des zones de niveaux de protection attendus distincts | Lorsque l’analyse de risque prévoit la mutualisation au sein d’un même réseau support de dispositifs de contrôle d’accès physique associés à des zones de niveaux de protection attendus distincts, il est recommandé de mettre en place un cloisonnement logique (ex. : VLAN) entre ces dispositifs.
| 3 |  | 4.3.4 | Mutualisation des dispositifs de contrôle d'accès physique et de vidéoprotection sur un même réseau support
X | 4 | R | R21 | Éviter de mutualiser les dispositifs de contrôle d’accès et de vidéoprotection sur un même réseau support | Il est recommandé de ne pas mutualiser sur un même réseau support les dispositifs de contrôle d’accès physique et ceux associés à la vidéoprotection.
X | 4 | R- | R21 (-) | Mettre en place un cloisonnement logique entre les dispositifs de contrôle d’accès et de vidéoprotection mutualisés sur un même réseau support | Lorsque la mutualisation de dispositifs de vidéoprotection et de contrôle d’accès physique sur des réseaux support communs s’avère incontournable et que les zones contrôlées par ces dispositifs nécessitent un même niveau de protection, il est recommandé de mettre en place un cloisonnement logique (ex. : VLAN) entre ces dispositifs.
| 3 |  | 4.3.5 | Réseau support des caméras placées à l'extérieur de la zone contrôlée
X | 4 | R | R22 | Dédier physiquement un réseau support pour les caméras extérieures | Il est recommandé de déployer les caméras situées en dehors de la zone contrôlée sur un réseau support physiquement dédié et distinct des autres réseaux support incluant les caméras situées dans la zone contrôlée.
X | 4 | R- | R22 (-) | Cloisonner logiquement le réseau des caméras extérieures | A défaut d’un cloisonnement physique, les caméras situées en dehors de la zone contrôlée doivent être déployées sur un réseau logique dédié à cet usage en mettant en œuvre des mécanismes de cloisonnement logique, de filtrage, de chiffrement et d’authentification de réseau (IPsec). La mise en œuvre du protocole IPsec doit être conforme aux recommandations du guide de l’ANSSI [Recommandations de sécurité relatives à IPsec pour la protection des flux réseau].
| 2 |  | 4.4 | Réseau fédérateur
| 3 |  | 4.4.1 | Filtrage des flux entre les réseaux support
X | 4 | R-,R | R23 | Filtrer les flux entre les réseaux support | Les flux en provenance et à destination des réseaux support doivent être filtrés par un ou plusieurs pare-feux. Il est recommandé de bloquer par défaut tous les flux entre les réseaux support et de n’autoriser que les flux strictement nécessaires au fonctionnement du système.
| 3 |  | 4.4.2 | Filtrage des flux entre les réseaux support et le réseau du centre de gestion
X | 4 | R-,R | R24 | Filtrer les flux entre les réseaux support et le réseau du centre de gestion | Il est recommandé que les flux échangés entre les réseaux support et le centre de gestion soient filtrés par un pare-feu positionné en amont du centre de gestion. Ce pare-feu doit être configuré pour :
X | 5 | R-,R |  | - s’assurer que les flux échangés n’utilisent que les protocoles autorisés ;
X | 5 | R-,R |  | - s’assurer que les flux sont échangés uniquement entre équipements autorisés.
| 3 |  | 4.4.3 | Infrastructure répartie sur plusieurs sites
X | 4 | R-,R | R25 | Protéger les flux de contrôle d’accès et de vidéoprotection transitant par un réseau de transport non maîtrisé | Si les flux de contrôle d’accès ou de vidéoprotection en provenance de sites distants circulent sur un réseau de transport non maîtrisé, ces flux doivent être chiffrés et authentifiés depuis le site distant jusqu’au site où est localisé le centre de gestion correspondant. Dans ce cas, un tunnel IPsec entre les sites concernés doit être établi conformément aux recommandations du guide de l’ANSSI [Recommandations de sécurité relatives à IPsec pour la protection des flux réseau].
| 2 |  | 4.5 | Architecture s'appuyant sur un service externalisé
X | 3 | R | R26 | Éviter l’externalisation des services de gestion chez un prestataire de services | Il est recommandé d’éviter de recourir à l’externalisation des services de gestion de contrôle d’accès ou de vidéoprotection chez un prestataire de services.
X | 3 | R- | R26 (-) | Choisir un prestataire de services qualifié | Si l’externalisation des services de gestion du contrôle d’accès ou de vidéoprotection sur un service d’informatique en nuage ou chez un prestataire de services s’avère incontournable, il est recommandé que le choix du prestataire de services s’oriente vers un prestataire qualifié par l’ANSSI selon le référentiel d’exigences SecNumCloud [Prestataires de services d’informatique en nuage (SecNumCloud)].
| 2 |  | 4.6 | Interconnexion
| 3 |  | 4.6.1 | Interconnexion entre un système de contrôle d'accès physique et le SI de l'entité
X | 4 | R | R27 | Éviter une interconnexion avec le SI de l’entité | Dans la mesure du possible, il est recommandé d’éviter d’interconnecter le système de contrôle d’accès physique avec le SI de l’entité.
X | 4 | R- | R27 (-) | Filtrer les accès au GAC depuis le SI de l’entité | Dans le cas où une interconnexion entre le GAC et un serveur du SI de l’entité serait incontournable, il est recommandé de filtrer tous les accès entre le GAC et le SI de l’entité. Seuls les flux concernés par le besoin d’interconnexion doivent être autorisés.
X | 4 | R-,R | R28 | Protéger les flux échangés entre le système de contrôle d’accès et le SI de l’entité | Il est recommandé que les flux échangés entre un système de contrôle d’accès physique et le SI soient protégés en intégrité, authenticité et en confidentialité à l’aide de protocoles cryptographiques éprouvés comme TLS ou, mieux, IPsec.
| 3 |  | 4.6.2 | Interconnexion entre un système de contrôle d'accès physique et un système de vidéoprotection
X | 4 | R | R29 | Privilégier une solution s’appuyant sur deux centres de gestion distincts | Dans le cas où des échanges entre des systèmes de contrôle d’accès et de vidéoprotection sont nécessaires, il convient de privilégier une solution s’appuyant sur deux centres de gestion et deux réseaux fédérateurs distincts avec une interconnexion entre les deux centres de gestion. Il est recommandé dans ce cas de chiffrer et d’authentifier les flux entre les deux centres de gestion et de n’autoriser que les flux métier strictement nécessaires.
X | 4 | R- | R29 (-) | Filtrer les flux entre les réseaux support et le réseau du centre de gestion commun | Si l’utilisation d’un centre de gestion commun aux systèmes de contrôle d’accès et de vidéoprotection s’avère incontournable, il faut s’assurer que les recommandations R23 sur le filtrage des flux entre les réseaux support et R24 sur le filtrage des flux entre les réseaux support et le réseau du centre de gestion sont bien appliquées.
| 1 |  | 5 | Cartographie
| 2 |  | 5.3 | Vision de l'infrastructure technique
X | 3 | R-,R | R30 | Cartographier les systèmes de contrôle d’accès physique ou de vidéoprotection | Il est hautement recommandé de cartographier les systèmes de contrôle d’accès physique et de vidéoprotection. Cette cartographie doit contenir au minimum les éléments suivants :
X | 4 | R-,R |  | - schéma représentant les zones à protéger/contrôler et leur niveau de protection attendu ;
X | 4 | R-,R |  | - schéma représentant les flux de circulation des individus ;
X | 4 | R-,R |  | - document décrivant la liste des acteurs ;
X | 4 | R-,R |  | - document détaillant les processus organisationnels ;
X | 4 | R-,R |  | - schéma représentant le positionnement des dispositifs (têtes de lecture, UTL, caméras, centres de gestion, etc.) ;
X | 4 | R-,R |  | - schéma représentant le cloisonnement physique et logique des réseaux, les plages d’adresses IP, les fonctions de routage et de filtrage ;
X | 4 | R-,R |  | - document décrivant la liste complète des équipements physiques utilisés ;
X | 4 | R-,R |  | - document décrivant les composants logiciels ainsi que les flux de données entre ces composants ;
X | 4 | R-,R |  | - document répertoriant les périmètres et niveaux de privilèges des utilisateurs et des administratreurs.
| 1 |  | 6 | Sécurité des éléments support d'un système de contrôle d'accès physique
| 2 |  | 6.1 | Badge sur support physique
X | 3 | R | R31 | Ne pas stocker d’informations critiques sur le badge | Les données relatives aux droits d’accès, aux périodes de validité et aux informations d’authentification autres que le numéro d’identification ne doivent pas être stockées dans le badge. Dès lors il est recommandé que ces informations soient stockées dans la base de données du GAC.
X | 3 | R- | R31 (-) | Stocker les gabarits biométriques sur un badge avec un niveau de résistance minimal aux attaques de niveau AVA_VAN.5 | Lorsque la biométrie est utilisée comme second facteur d’authentification, les données relatives aux gabarits biométriques peuvent être stockées sur le badge s’il résiste au minimum aux attaques de niveau AVA_VAN.5.
X | 3 | R-,R | R32 | Minimiser les informations présentes sur les badges | Il est recommandé que les badges soient visuellement les plus neutres possibles. Ils ne doivent notamment pas indiquer :
X | 4 | R-,R |  | - d’informations sur l’entreprise (nom, adresse) ; | Si des coordonnées sont indiquées sur le dos du badge pour faciliter sa restitution en cas de perte, elles ne doivent pas mentionner explicitement le nom de l’entité. Mieux vaut privilégier dans ce cas l’utilisation d’une boîte postale.
X | 4 | R-,R |  | - d’informations sur le porteur (nom, prénom, poste), en dehors de sa photo ;
X | 4 | R-,R |  | - les accès autorisés.
X | 4 | R-,R |  | Un numéro de traçabilité peut être indiqué sur le badge à des fins administratives, mais ce numéro doit être différent du numéro d’identification. | La photographie est tolérée car elle permet de vérifier rapidement que le badge appartient bien au porteur.
X | 3 | R-,R | R33 | Privilégier l’utilisation de cartes d’accès certifiées avec un niveau de résistance aux attaques de niveau AVA_VAN.3 | Dans la mesure du possible, il faut privilégier l’emploi de cartes d’accès intégrant un composant sous-jacent qui inclut la fonctionnalité de communication et qui a été certifié Critères Communs avec une résistance aux attaques de niveau AVA_VAN.3.
X | 3 | R-,R | R34 | Garantir l’unicité d’un badge | Un badge doit être garanti unique. Aucun doublon ne doit être possible sur le même système, ni sur un système existant dans l’entité ou hors de l’entité. Un badge doit pouvoir être réaffecté à une autre personne sans perte de traçabilité.
| 2 |  | 6.2 | Badge virtuel sur ordiphone
X | 3 | R-,R | R35 | Éviter l’usage de badges virtuels sur ordiphone | Il est fortement déconseillé de recourir aux technologies de badges virtuels sur ordiphone qui n’offrent aucune garantie quant au stockage sécurisé des secrets liés au contrôle d’accès physique. De plus, la portée de la technologie Bluetooth n’est pas adaptée au contrôle d’accès de locaux, et les multiples usages possibles de la technologie NFC sur l’ordiphone apportent une complexité supplémentaire qui peut s’avérer délicate à gérer.
| 2 |  | 6.3 | Tête de lecture : protection des éléments chiffrés
X | 3 | R-,R | R36 | Protéger les accès aux têtes de lecture | Les parties du système situées hors de la zone contrôlée, incluant les têtes de lecture, sont potentiellement des sources de vulnérabilités. Il est donc recommandé d’anonymiser les éléments apparents des têtes de lecture, et de contrôler minutieusement la liste des personnes habilitées à intervenir sur ces dispositifs.
X | 3 | R-,R | R37 | Protéger les flux d’authentification du porteur entre le dispositif associé à la tête de lecture et l’UTL | Les informations liées au second facteur d’authentification, échangées entre le dispositif rattaché à la tête de lecture et l’UTL, doivent être protégées en intégrité et en confidentialité.
| 2 |  | 6.4 | Unité de traitement local : accès physique réservé et Secure Access Module
X | 3 | R-,R | R38 | Protéger l’accès physique aux UTL | Il est fortement recommandé que les UTL soient situées à l’intérieur de la zone contrôlée dont elles commandent l’accès et ne soient pas accessibles facilement. Idéalement, elles doivent être à l’abri de tout accès frauduleux, dans un local technique fermé ou tout autre type d’emplacement sécurisé.
X | 3 | R-,R | R39 | Contrôler minutieusement les interventions effectuées sur les UTL | Il est impératif de disposer de la liste des personnes autorisées à accéder physiquement aux UTL et d’assurer également la surveillance des opérations effectuées sur ces équipements.
X | 3 | R-,R | R40 | Chiffrer et authentifier les flux émis et reçus par les UTL | Il est fortement recommandé que les communications entre les UTL ainsi que les communications entre les UTL et le centre de gestion soient protégées en intégrité et confidentialité, et que le mécanisme de chiffrement soit choisi et implémenté dans le respect des préconisations mentionnées dans le référentiel général de sécurité (RGS) [Référentiel général de sécurité (RGS)] publié par l’ANSSI.
| 2 |  | 6.5 | Configurations type entre badges et UTL
X | 3 | R-,R | R41 | Implémenter en priorité la configuration type n°1 | La configuration type n°1 est hautement recommandée. Elle reporte néanmoins le risque de l’exploitation d’une vulnérabilité de la tête de lecture sur l’UTL. Ainsi, les mesures de protection concernant l’UTL requièrent une attention toute particulière, notamment pour la protection des clés cryptographiques (voir la recommandation R38). L’implémentation de la configuration type n°2 est déconseillée car la tête de lecture, située en zone non contrôlée, renferme des éléments secrets. Cette implémentation ne peut donc s’envisager que si la tête de lecture a fait l’objet d’une étude de sécurité approfondie. Les configurations type n°3 et n°4 sont à proscrire car dans un cas le badge peut être cloné, et dans l’autre cas la liaison filaire n’est pas protégée.
| 2 |  | 6.6 | Centre de gestion du système de contrôle d'accès
X | 3 | R-,R | R42 | Sécuriser le GAC | Le centre de gestion du contrôle d’accès physique doit être considéré comme un SI à part entière. À ce titre, il est primordial de rappeler la nécessité de sécuriser l’ensemble des éléments constituant ce SI. Il est fortement recommandé d’appliquer strictement les règles d’hygiène informatique telles que décrites dans le guide de l’ANSSI consacré à ce sujet [Guide d’hygiène informatique : renforcer la sécurité de son système d’information en 42 mesures].
| 2 |  | 6.8 | Contrôle d'accès physique sans système de gestion centralisée
X | 3 | R-,R | R43 | Utiliser un contrôle d’accès physique avec gestion centralisée pour la protection périmétrique | La mise en œuvre d’un système de contrôle d’accès physique avec gestion centralisée est nécessaire pour protéger un périmètre donné. En complément, et de manière optionnelle, un système de contrôle d’accès physique sans GAC peut être utilisé pour contrôler l’accès à des sous-zones au sein de ce périmètre.
X | 3 | R-,R | R44 | Garantir l’homogénéité du niveau de protection lorsqu’un système de contrôle d’accès physique sans GAC est franchi | Lorsqu’un porteur de badge se présente devant une zone protégée par un système de contrôle d’accès physique sans GAC, le niveau de protection de la zone contrôlée est identique à celui de la zone où se situe la tête de lecture sur laquelle l’usager a badgé. Le franchissement d’un contrôle d’accès physique sans GAC ne permet pas l’élévation du niveau de protection de la zone contrôlée.
| 1 |  | 7 | Sécurité des éléments support d'un système de vidéoprotection
| 2 |  | 7.1 | Caméra
X | 3 | R-,R | R45 | Chiffrer et authentifier les flux émis et reçus par les caméras | Les flux émis et reçus par les caméras (images, administration) doivent être chiffrés et authentifiés par des protocoles tels que TLS ou IPsec.
X | 3 | R-,R | R46 | Désactiver les interfaces locales d’administration des caméras | Il est fortement recommandé de désactiver les interfaces locales d’administration des caméras déployées, lorsque de telles interfaces existent.
X | 3 | R-,R | R47 | Remplacer les mots de passe par défaut des caméras | Les mots de passe par défaut des caméras doivent être remplacés par des mots de passe spécifiques, robustes et dans la mesure du possible différents pour chaque équipement. Des recommandations de sécurité relatives aux mots de passe sont décrites dans un guide de l’ANSSI consacré à ce sujet [Recommandations de sécurité relatives aux mots de passe].
X | 3 | R-,R | R48 | Remplacer les certificats installés par défaut dans les équipements | Il est fortement recommandé de remplacer les certificats installés par défaut dans les équipements par des certificats générés par une infrastructure de gestion de clés maîtrisée par l’entité, et dédiée au système de vidéoprotection (cf. R55).
X | 3 | R-,R | R49 | Désactiver les fonctions d’administration non utilisées | De manière générale, il est recommandé de désactiver les fonctions qui ne sont pas réellement utilisées dans le cadre du déploiement considéré.
| 2 |  | 7.2 | Caméra extérieure et boîtier de conversion analogique-numérique
X | 3 | R-,R | R50 | Privilégier des caméras analogiques pour la vidéoprotection externe | L’emploi d’équipements différents au sein des réseaux de vidéoprotection internes et externes apporte une sécurité supplémentaire, en limitant les risques de voir une même vulnérabilité exploitée sur les deux réseaux. Il est recommandé de privilégier l’usage de technologies analogiques pour les caméras situées à l’extérieur de la zone contrôlée.
X | 3 | R-,R | R51 | Protéger l’accès physique aux boîtiers de conversion analogique-numérique | Il est fortement recommandé que les boîtiers de conversion analogiques-IP soient placés à l’intérieur de la zone contrôlée, à l’abri de tout accès frauduleux (à l’instar de la recommandation R38 sur l’emplacement des UTL).
| 2 |  | 7.3 | Centre de gestion du système de vidéoprotection
X | 3 | R-,R | R52 | Sécuriser le SI de vidéoprotection | Le SI de vidéoprotection doit être considéré comme un SI à part entière. À ce titre, il est primordial de rappeler la nécessité de sécuriser l’ensemble des éléments constituant ce SI. Il est fortement recommandé d’appliquer strictement les règles classiques d’hygiène informatique telles que décrites dans le guide de l’ANSSI consacré à ce sujet [Guide d’hygiène informatique : renforcer la sécurité de son système d’information en 42 mesures].
| 1 |  | 8 | Autres éléments de sécurité autour des SI de contrôle d'accès et de vidéoprotection
| 2 |  | 8.1 | Horodatage
X | 3 | R-,R | R53 | Synchroniser les horloges des équipements sur une source de temps fiable | Il est fortement recommandé de synchroniser à l’aide du protocole NTP les horloges de tous les équipements qui composent les systèmes d’information de contrôle d’accès physique et de vidéoprotection depuis une source de temps fiable. Dans le cas où les informations issues d’un système de contrôle d’accès physique sont croisées avec celles d’autres systèmes de contrôle d’accès physique ou de vidéoprotection, les sources de temps de ces systèmes doivent être synchronisées.
| 2 |  | 8.2 | Continuité de service
X | 3 | R-,R | R54 | Mener une réflexion sur le niveau de continuité de service souhaité | Il est fortement recommandé de mener une réflexion sur le niveau de continuité de service souhaité et réalisable d’un système de contrôle d’accès physique ou de vidéoprotection.
| 2 |  | 8.4 | Infrastructure de gestion de clés
X | 3 | R-,R | R55 | Mettre en place une infrastructure de gestion de clés | La mise en place d’une ou plusieurs infrastructures de gestion de clés est recommandée, dans la mesure où cela facilite la gestion des certificats utilisés par les systèmes de contrôle d’accès physiques ou de vidéoprotection. Il est préconisé de dédier des sous-AC (Autorité de certification surbordonnée) pour chaque système dans le cas de mutualisation d’une infrastructure de gestion de clés entre un système de contrôle d’accès physique et un système de vidéoprotection. Cette recommandation s’applique également dans le cas de mutualisation d’une infrastructure de gestion de clés pour plusieurs systèmes de contrôle d’accès physique de sensibilité différente.
X | 3 | R-,R | R56 | Rendre accessibles les autorités de certification | Les autorités de certification de l’infrastructure de gestion de clés doivent être accessibles par tous les dispositifs utilisant des certificats délivrés par ces autorités, et ce quelle que soit la localisation de ces dispositifs.
| 1 |  | 9 | Principes cryptographiques appliqués au contrôle d'accès physique et à la vidéoprotection
| 2 |  | 9.1 | Cryptographie appliquée aux mécanismes d'authentification du badge
X | 3 | R-,R | R57 | Vérifier la conformité des mécanismes cryptographiques aux règles décrites dans l’annexe B1 du RGS | Il est recommandé que la mise en œuvre des mécanismes cryptographiques appliqués aux mécanismes d’identification et d’authentification des badges soient conformes aux règles décrites dans l’annexe B1 du référentiel général de sécurité [RGS Annexe B1 : Règles et recommandations concernant le choix et le dimensionnement des mé- canismes cryptographiques].
| 3 |  | 9.1.1 | Clé symétrique unique
X | 4 | R | R58 | Éviter les solutions reposant sur l’utilisation d’une clé symétrique unique | Dans la mesure du possible, il est hautement recommandé d’éviter les solutions de contrôle d’accès physique reposant uniquement sur une clé symétrique unique.
X | 4 | R- | R58 (-) | Utiliser des clés différentes en fonction des types d’utilisateur | Dans le cas où l’installation d’une solution de contrôle d’accès physique reposant sur un mécanisme de clé symétrique unique est incontournable, il est fortement recommandé d’utiliser des clés symétriques distinctes en fonction du type d’utilisateur (salariés, visiteurs, etc.).
| 3 |  | 9.1.2 | Clé symétrique dérivée d’une clé maîtresse
X | 4 | R-,R | R59 | Utiliser un module SAM | Dans le cas d’une utilisation de clés symétriques dérivées d’une clé maîtresse, il est hautement recommandé de recourir à l’utilisation d’un module Secure Access Module afin de protéger la clé maîtresse.
X | 4 | R-,R | R60 | Privilégier la différentiation des clés maîtresses utilisées selon le niveau de protection attendu des zones | Il est recommandé de privilégier l’usage de clés maîtresses distinctes pour chaque niveau de protection attendu des zones.
| 3 |  | 9.1.3 | Bi-clé asymétrique
X | 4 | R-,R | R61 | Privilégier les solutions proposant un mécanisme d’authentification des badges reposant sur des bi-clés asymétriques | Bien qu’à la date de rédaction de ce guide, aucune solution de contrôle d’accès physique dotée d’un mécanisme d’authentification des badges reposant sur des bi-clés asymétriques n’ait été évaluée par l’ANSSI, il convient de privilégier ce type de solution plus flexible et plus sûr qu’une solution reposant sur des clés symétriques.
| 2 |  | 9.2 | Cryptographie appliquée à la configuration des dispositifs de contrôle d'accès
X | 3 | R-,R | R62 | Protéger les clés cryptographiques employées dans le système de contrôle d’accès physique | Afin d’assurer la protection des clés cryptographiques employées dans le système de contrôle d’accès physique, il convient d’appliquer les recommandations du référentiel général de sécurité publié par l’ANSSI [RGS Annexe B2 : Règles et recommandations concernant la gestion des clés utilisées dans les mécanismes cryptographiques], notamment celles concernant la gestion des clés cryptographiques figurant dans l’annexe B2.
X | 3 | R-,R | R63 | Détecter les changements de clés d’authentification | Il est fortement recommandé qu’un événement soit enregistré dans le GAC et qu’une alerte soit générée lors de tout changement de clés d’authentification.
X | 3 | R-,R | R64 | Anticiper la procédure de remplacement de clés cryptographiques en cas de compromission | La procédure de remplacement de clés cryptographiques en cas de compromission d’une clé doit être la plus transparente possible vis à vis des utilisateurs, et ne doit pas introduire de nouvelles failles de sécurité. Cette procédure doit être anticipée dès la phase de conception de l’architecture du système de contrôle d’accès physique et ce, quel que soit le type de clé utilisé.
| 2 |  | 9.3 | Chiffrement et authentification des flux en provenance et à destination des dispositifs de vidéoprotection
X | 3 | R-,R | R65 | Privilégier les solutions d’authentification et de chiffrement non propriétaires | Il est fortement recommandé de privilégier les solutions s’appuyant sur des protocoles d’authentification et de chiffrement non propriétaires pour la sécurisation des flux entre les dispositifs et le centre de gestion.
| 2 |  | 9.4 | Chiffrement des données vidéos sauvegardées sur disque dur
X | 3 | R-,R | R66 | Privilégier les solutions de vidéoprotection proposant un bon niveau de maturité en matière de sécurité numérique | Il est fortement recommandé de privilégier des solutions de vidéoprotection proposant des protocoles standards pour le chiffrement des vidéos sauvegardées sur disque. La solution choisie doit également offrir la possibilité de s’intégrer dans une infrastructure de gestion de clés propre à l’entité (voir la section 8.4). Les algorithmes d’intégrité et de chiffrement mis en œuvre doivent respecter les préconisations mentionnées dans le référentiel général de sécurité (RGS) [Référentiel général de sécurité (RGS)] publié par l’ANSSI.
| 1 |  | 10 | Identification, authentification et gestion des droits d'accès pour une technologie sans contact
| 2 |  | 10.1 | Identification
X | 3 | R-,R | R67 | Associer un numéro d’identification unique à chaque utilisateur | Afin de permettre d’identifier de façon univoque toute demande d’accès, un numéro d’identification unique contenu dans un badge doit être associé à chaque utilisateur.
| 2 |  | 10.2 | Authentification
X | 3 | R-,R | R68 | Privilégier des solutions de contrôle d’accès proposant une authentification multifacteur | Dans la mesure du possible, il est recommandé de privilégier les solutions de contrôle d’accès physique proposant une authentification multifacteur [Authentification multifacteurs et mots de passe]. Elles permetttent à la fois l’authentification du badge et l’authentification du porteur. L’activation de cette double authentification doit être étudiée en fonction du niveau de protection attendu associé à la zone contrôlée.
| 2 |  | 10.3 | Biométrie
X | 3 | R | R69 | Opter pour une authentification du porteur reposant sur un mot de passe | Dans la mesure du possible, il est recommandé de privilégier une solution de contrôle d’accès physique proposant une authentification du porteur par mot de passe. En effet, le mot de passe peut être gardé secret, être modifié, et il est surtout révocable.
X | 3 | R- | R69 (-) | Opter pour une authentification du porteur reposant sur la biométrie | L’utilisation de la biométrie pour authentifier le porteur de badge dans une solution de contrôle d’accès physique est acceptable dans la mesure où les vulnérabilités de cette solution sont bien prises en compte (stockage des éléments biométriques sur le badge, révocation entrainant l’impossibilité pour le porteur de se voir affecter un nouveau badge avec les mêmes éléments biométriques).
| 2 |  | 10.4 | Gestion des droits d'accès
| 3 |  | 10.4.1 | Accès des utilisateurs permanents
| 4 |  | 10.4.1.1 | Les collaborateurs
X | 5 | R-,R | R70 | Programmer une date de fin de validité sur les badges de tous les collaborateurs | Il est fortement recommandé de programmer une date de fin de validité dès la délivrance d’un badge à un collaborateur. Dans le cas d’un contrat à durée indéterminée, une date de fin de validité du badge correspondant à une durée maximum de trois ans devra être définie, programmée et renouvelée à échéance.
X | 5 | R-,R | R71 | Intégrer la gestion des badges des collaborateurs dans le processus de gestion des ressources humaines | Il est fortement recommandé que la gestion des badges (création, restitution) s’intègre dans le processus de gestion des ressources humaines, notamment dans les circuits d’arrivée et de départ. Les droits spécifiques du collaborateur doivent être accordés dans la mesure du possible par des responsables de validation ou par délégation à des responsables hiérarchiques, revus lors d’un changement d’affectation, et révoqués au plus tôt en cas de départ du collaborateur.
| 4 |  | 10.4.1.2 | Les prestataires
X | 5 | R-,R | R72 | Programmer une date de fin de validité sur les badges des prestataires | Il est fortement recommandé de programmer une date de fin de validité dès la délivrance d’un badge à un prestataire. Dans le cas d’une mission de longue durée, une date de fin de validité du badge correspondant à une durée maximum de un an devra être définie, programmée et renouvelée si nécessaire.
| 3 |  | 10.4.2 | Accès des utilisateurs particuliers
| 4 |  | 10.4.2.1 | Les visiteurs
X | 5 | R-,R | R73 | Définir les procédures d’entrée des visiteurs | Il est fortement recommandé que des procédures d’obtention d’un badge par un visiteur soient définies. Ces procédures devront notamment indiquer les éléments suivants :
X | 6 | R-,R |  | - la durée de validité du badge ;
X | 6 | R-,R |  | - la mise en œuvre éventuelle de la fonction d’escorte ;
X | 6 | R-,R |  | - le personnel autorisé à faire entrer un visiteur.
| 4 |  | 10.4.2.2 | Les utilisateurs privilégiés, ayant des droits importants
X | 5 | R-,R | R74 | Limiter le nombre d’utilisateurs ayant des droits importants | Le nombre de porteurs de badge ayant des droits importants doit être réduit au strict nécessaire. Il est hautement recommandé que leur badge bénéficiant de droits importants demeure toujours à l’intérieur de l’enceinte protégée. Un second badge pourra leur être attribué pour leur permettre de pénétrer dans l’enceinte puis de récupérer le badge bénéficiant de droits plus importants.
| 3 |  | 10.4.3 | Oubli, perte ou vol de badge
X | 4 | R-,R | R75 | Définir une procédure en cas de perte ou de vol d’un badge | En cas de perte ou vol de son badge, le personnel concerné doit le signaler sans délai afin de faire invalider son badge. En cas d’oubli d’un badge, le personnel concerné doit le signaler sans délai afin d’invalider temporairement le badge oublié et se faire délivrer un badge d’accès provisoire.
| 3 |  | 10.4.4 | Badge multi-usages
X | 4 | R-,R | R76 | Cloisonner chaque usage au sein d’un badge multi-usages | Afin de limiter le risque de compromission d’un usage depuis un autre usage d’un même badge, il est recommandé l’emploi de cartes d’accès reposant sur une plateforme sous-jacente (ex. : Javacard) qui inclut la fonctionnalité de cloisonnement, certifiée Critères Communs avec une résistance aux attaques de niveau AVA_VAN.5.
| 1 |  | 11 | Administration
| 2 |  | 11.2 | Comptes d'administration technique et métier
X | 3 | R-,R | R77 | Sécuriser les comptes d’administration technique et métier | Les recommandations du guide « recommandations relatives à l’administration sécurisée des SI » [12] doivent être appliquées, particulièrement celles concernant les comptes d’administration (paragraphe 7.1) qu’ils soient technique ou métier.
| 2 |  | 11.3 | Flux d'administration technique et métier
X | 3 | R-,R | R78 | Chiffrer et authentifier les flux d’administration technique et métier | Tous les flux d’administration doivent être chiffrés et authentifiés. Cela concerne :
X | 4 | R-,R |  | - les flux entre la station de gestion et les serveurs de gestion ;
X | 4 | R-,R |  | - les flux entre les serveurs de gestion et les dispositifs administrés ;
X | 4 | R-,R |  | - les flux entre les postes d’administration technique situés sur le réseau d’administration, et tous les équipements du centre de gestion.
| 2 |  | 11.4 | Sécurisation des ressources d'administration technique
X | 3 | R-,R | R79 | Appliquer les recommandations relatives à l’administration sécurisée des SI pour l’administration technique | Il est fortement recommandé d’appliquer sur les éléments d’infrastructure et les postes d’administration technique, les recommandations décrites dans le guide de l’ANSSI « Recommandations relatives à l’administration sécurisée des SI » [Recommandations relatives à l’administration sécurisée des systèmes d’information], incluant les particularités inhérentes à l’administration d’un SI déconnecté telles que décrites dans le chapitre 12 du guide.
X | 3 | R | R80 | Mettre en place un réseau d’administration dédié à l’administration des équipements du centre de gestion | Il est recommandé d’administrer les équipements des centres de gestion de systèmes de contrôle d’accès ou de vidéoprotection depuis un réseau d’administration dédié à cet effet.
X | 3 | R- | R80 (-) | Mutualiser les ressources d’administration avec le réseau d’administration du SI | Dans le cas où la mise en place d’un réseau d’administration dédié à l’administration des centres de gestion de systèmes de contrôle d’accès ou de vidéoprotection n’est pas envisageable, il est recommandé de placer les ressources d’administration de ces systèmes dans le réseau d’administration du SI de l’entité.
| 2 |  | 11.5 | Sécurisation des ressources d'administration métier
X | 3 | R-,R | R81 | Appliquer les mesures de sécurité sur les systèmes de gestion et les stations de gestion | Comme spécifié dans les recommandations R42 et R52, il est fortement recommandé d’appliquer sur les systèmes de gestion et stations de gestion, des mesures de sécurité et notamment les recommandations décrites dans le guide de l’ANSSI « La défense en profondeur appliquée aux SI » [La défense en profondeur appliquée aux systèmes d’information].
| 1 |  | 12 | Maintenance et exploitation
| 2 |  | 12.2 | Maintien en condition opérationnelle
X | 3 | R-,R | R82 | Vérifier régulièrement les batteries des UTL | Dans le cadre de la maintenance globale du système de contrôle d’accès physique, la batterie de l’alimentation de secours de l’UTL doit être vérifiée au moins une fois par an (Fréquence de vérification minimum mentionnée par le CNPP dans son référentiel APSAD D83 "Contrôle d’accès - Document technique pour la conception et l’installation") . Le bon fonctionnement de cette alimentation de secours, présente dans chaque UTL, est un gage de résilience du système.
X | 3 | R-,R | R83 | Contrôler minutieusement les dispositifs en panne contenant des éléments cryptographiques avant réparation ou mise au rebut | Une attention particulière doit être portée sur les dispositifs en panne susceptibles de contenir des éléments cryptographiques. Il est recommandé, lorsque cela est possible, d’effacer voire de supprimer ces éléments cryptographiques avant envoi du dispositif pour réparation chez un prestataire. Lors d’une mise au rebut d’un dispositif, il faut s’assurer que ces éléments cryptographiques ne pourront pas être extraits. Dans le cas où ces éléments ne peuvent pas être effacés, il convient de procéder à la destruction physique du dispositif.
X | 3 | R-,R | R84 | Effectuer des sauvegardes régulières | Il est hautement recommandé que des sauvegardes des systèmes de gestion soient effectuées a minima hebdomadairement et journalièrement en cas d’usage intensif. Il est fortement recommandé que des tests de restauration associés soient menés régulièrement (au minimum une fois par an).
| 2 |  | 12.3 | Maintien en condition de sécurité
X | 3 | R-,R | R85 | Assurer le maintien en condition de sécurité | Il est impératif d’assurer un maintien en condition de sécurité pour les systèmes de contrôle d’accès physique et de vidéoprotection, au même titre que pour tout autre système d’information.
| 2 |  | 12.4 | Procédures d'exploitation particulières des systèmes de contrôle d'accès physique
| 3 |  | 12.4.1 | En cas de fonctionnement dégradé
X | 4 | R-,R | R86 | Privilégier les UTL disposant d’une copie de la base des droits | Il est recommandé de privilégier les UTL disposant d’une copie de la base des droits afin d’accroître la résilience du système notamment en cas de panne sur le serveur ou logiciel de gestion du système de contrôle d’accès physique.
| 3 |  | 12.4.3 | En cas d’alerte incendie
X | 4 | R-,R | R87 | Anticiper le retour dans les locaux à l’issue d’une alerte incendie | Le responsable du site doit déterminer (et tester) à l’avance comment sera assuré le retour dans les locaux à l’issue d’une alerte :
X | 5 | R-,R |  | - soit par l’ouverture complète des points d’accès (avec contrôle humain par exemple) ;
X | 5 | R-,R |  | - soit via le fonctionnement normal du système (il faut alors pouvoir réinitialiser le système).
| 2 |  | 12.6 | Infogérance
| 3 |  | 12.6.1 | Infogérance reposant sur un service externalisé
X | 4 | R-,R | R88 | Maîtriser les risques de l’infogérance | Dans le cas d’un recours à une externalisation de l’administration d’une solution de contrôle d’accès physique ou de vidéoprotection, il est recommandé de se conformer à la démarche décrite dans le guide « Maîtriser les risques de l’infogérance – externalisation des systèmes d’information » [Maîtriser les risques de l’infogérance. Externalisation des systèmes d’information] publié par l’ANSSI, et de recourir à un prestataire qualifié (voir la recommandation R26-). Une attention particulière doit être portée sur la mise en place de l’interconnexion entre le système de contrôled’accès ou de vidéoprotection et le site de l’infogéreur.
| 3 |  | 12.6.2 | Infogérance reposant sur un service de télémaintenance
X | 4 | R-,R | R89 | Éviter de mettre en place une solution de télémaintenance | Il est fortement déconseillé de mettre en place une solution de télémaintenance surles ressources locales d’un système de contrôle d’accès physique ou de vidéoprotection, cette pratique pouvant engendrer des risques de compromission extrêment élevés.
| 3 |  | 12.6.3 | Infogérance reposant sur un service d'administration à distance
X | 4 | R-,R | R90 | Sécuriser la mise en œuvre d’une administration à distance | La mise en œuvre de l’administration à distance d’une solution de contrôle d’accès physique ou de vidéoprotection doit respecter les règles décrites dans le chapitre 10 du guide « recommandations relatives à l’administration sécurisée des SI » [Recommandations relatives à l’administration sécurisée des systèmes d’information].
| 1 |  | 13 | Journalisation et gestion des alertes
| 2 |  | 13.1 | Collecte des événements métier
X | 3 | R-,R | R91 | Centraliser les journaux d’événements métier des dispositifs sur le centre de gestion | Il convient de s’assurer que les événements métier issus des dispositifs de contrôle d’accès physique ou de vidéoprotection sont bien collectés et remontés vers le centre de gestion correspondant.
| 2 |  | 13.2 | Analyse des journaux d'événements métier
X | 3 | R-,R | R92 | Surveiller régulièrement les rapports générés par le GAC | Une surveillance des accès et des différents rapports doit être effectuée très régulièrement afin de détecter rapidement les anomalies et les tentatives d’accès frauduleuses.
| 2 |  | 13.3 | Définition d'alertes spécifiques
X | 3 | R-,R | R93 | Configurer des alertes en temps réel | Il est recommandé de configurer des alertes en temps réel pour tout événement d’un niveau de criticité important.

## implementation_groups_meta
type | implementation_groups
name | implementation_groups

## implementation_groups_content
ref_id | name | description
R | Recommandation à l’état de l’art | Rx constitue une recommandation à l’état de l’art
R- | Recommandations alternatives à Rx, d’un niveau de sécurité moindre et données dans l’ordre décroissant. | Rx - et Rx - - constituent des recommandations alternatives à Rx, d’un niveau de sécurité moindre et données dans l’ordre décroissant.